ПОКАЗАНИЯ ОБЩЕДОМОВЫХ СЧЕТЧИКОВ ТСЖ № 58

| тип счетчика | ВСКМ 90-50 (х.в) |
| --- | --- |
| серийный номер | 172406 |
| единица изм. | вода м3 |
| дата | значение |
| 25.05.2012 | 061298 |
| 25.06.2012 | 062400 |

| тип счетчика | меркурий 230 (лифт) |
| --- | --- |
| серийный номер | 02669592 |
| единица изм. | э/э,кВт коэф.20 |
| дата | значение |
| 25.05.2012 | 06422 |
| 25.06.2012 | 06502 |

| тип счетчика | меркурий 230 (общий) |
| --- | --- |
| серийный номер | 02669504 |
| единица изм. | э/э,кВт коэф.30 |
| дата | значение |
| 25.05.2012 | 23988 |
| 25.06.2012 | 24454 |